## Datos
Código * | Nombre * | Tipo de equipo * | Requiere capacitación | Marca | Modelo | Número de serie | Ubicación | Responsable | Voltaje | Periodicidad de mantenimiento (días) | Último mantenimiento | Próximo mantenimiento | Estado inicial | Manual (enlace)

## Instrucciones
Carga inicial de equipos — Laboratorio FIQ-UADY
Capture un equipo por renglón en la hoja «Datos», a partir del renglón 2. No cambie los encabezados.
Las columnas con * son obligatorias. Use las listas desplegables donde las haya.
Conviene registrar antes los tipos de equipo (Administración → Tipos de equipo), indicando cuáles requieren capacitación y quién la imparte.
Con el mantenimiento vencido, el equipo quedará bloqueado para uso y préstamo hasta registrar el mantenimiento.
Columnas
Código * | Identificador único; se sugiere el número de inventario UADY.
Nombre * | Nombre del equipo.
Tipo de equipo * | Debe coincidir con un tipo registrado en Administración → Tipos de equipo. Si no existe, se crea y conviene revisar después si requiere capacitación.
Requiere capacitación | Sí/No. Vacío = lo que indique el tipo de equipo.
Marca | Opcional.
Modelo | Opcional.
Número de serie | Opcional.
Ubicación | Opcional.
Responsable | Opcional.
Voltaje | 110 V, 220 V u Otro.
Periodicidad de mantenimiento (días) | Cada cuántos días toca el preventivo. Ej.: 180.
Último mantenimiento | Fecha del último preventivo (dd/mm/aaaa). Con la periodicidad, el sistema calcula el próximo.
Próximo mantenimiento | Solo si no indica periodicidad: fecha programada del próximo preventivo.
Estado inicial | Disponible, En mantenimiento o Fuera de servicio. Vacío = Disponible.
Manual (enlace) | Opcional. Enlace al manual del equipo.
Ejemplos (no se importan desde esta hoja)
Código * | Nombre * | Tipo de equipo * | Requiere capacitación | Marca | Modelo | Número de serie | Ubicación | Responsable | Voltaje | Periodicidad de mantenimiento (días) | Último mantenimiento | Próximo mantenimiento | Estado inicial | Manual (enlace)
UADY-004512 | Espectrofotómetro UV-Vis | Espectrofotómetro UV-Vis | Sí | Thermo | Genesys 10S | SN-4471 | Mesa 2 | Responsable del laboratorio | 110 V | 180 | 15/08/2026 |  | Disponible
UADY-003318 | Balanza analítica 0.1 mg | Balanza analítica | No | Ohaus | PX224 |  | Cuarto de balanzas |  | 110 V | 365 | 10/01/2026 |  | Disponible